## Hoja 1
V Presupuesto: Cuadro de precios nº 1
Agroturismo Las Vairetas
|  | Proyecto: | Agroturismo Las Vairetas
|  | Promotor: | Amanda Morell Margós
|  | Situación: | Poligono 5-3 Chiva
|  | : |  | V Presupuesto: Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº | Designación
|  |  |  | En cifra | En letra
|  |  |  | (Euros) | (Euros)
1 Demoliciones y desmontaje
1.1 Estructuras
1.1.1 | m² Desmontaje de forjado de madera. |  |  | 23.03 | VEINTITRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS
1.1.2 | m³ Desmontaje de muro de mampostería. |  |  | 109.47 | CIENTO NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.1.3 | m Desmontaje de viga, vigueta o cargadero de madera. |  |  | 12.72 | DOCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.1.4 | m² Demolición de forjado de hormigón armado, con medios manuales. |  |  | 40.1 | CUARENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
1.1.5 | m² Demolición de escalera con bóveda tabicada. |  |  | 20.69 | VEINTE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.2 Cubiertas
1.2.1 | m² Desmontaje de cobertura de tejas en cubierta inclinada. |  |  | 14.69 | CATORCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.2.2 | m Desmontaje de canalón. |  |  | 3.43 | TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.3 Cerramientos y particiones
1.3.1 | m² Demolición de partición interior de fábrica revestida. |  |  | 5.37 | CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.3.2 | ud Levantado de carpintería exterior. |  |  | 34.22 | TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
1.3.3 | ud Levantado de portón de madera |  |  | 68.41 | SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
1.3.4 | Ud Desmontaje de hoja de puerta interior. |  |  | 10.44 | DIEZ EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.3.5 | m² Levantado de puerta interior sin recuperación |  |  | 4.09 | CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
1.3.6 | m² Demolición muro bloque hormigón |  |  | 12.07 | DOCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
1.3.7 | Ud Demolición chimenea |  |  | 120.7 | CIENTO VEINTE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
1.3.8 | Ud Demolición acceso al aljibe |  |  | 86.22 | OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
1.4 Revestimientos
1.4.1 | m² Levantado de pavimento cerámico c.rec |  |  | 12.73 | DOCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.4.2 | m² Levantado de pavimento s.rec |  |  | 10.6 | DIEZ EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
1.4.3 | m² Eliminación de enfoscado exterior cemento |  |  | 11.57 | ONCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.4.4 | m² Eliminación de enfoscado exterior cal |  |  | 9.25 | NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
1.4.5 | m² Eliminación de enfoscado interior cem |  |  | 10.5 | DIEZ EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
1.4.6 | m² Eliminación de enfoscado interior cal |  |  | 8.42 | OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.4.7 | m² Demolición de alicatado. |  |  | 10.27 | DIEZ EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
1.4.8 | m² Eliminación de enfoscado revoltón cal |  |  | 14.31 | CATORCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
2 Acondicionamiento del terreno
2.1 | m³ Excavación de pozos. |  |  | 26.48 | VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
2.2 | m³ Subbase granular. |  |  | 37.33 | TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
2.3 | m³ Excavación de zanjas instalaciones |  |  | 25.29 | VEINTICINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
2.4 | m³ Terraplenado tierra propia. |  |  | 11.38 | ONCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
3 Cimentaciones
3.1 | m³ Hormigón de limpieza. |  |  | 89.83 | OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
3.2 | m³ Zapata arranque escalera |  |  | 289.85 | DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
4 Estructuras
4.1 Soleras
4.1.1 | m² Caviti C-35 |  |  | 37.33 | TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
4.1.2 | m² Caviti C-40 |  |  | 38.26 | TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
4.1.3 | m² Caviti C-50 |  |  | 44.25 | CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
4.1.4 | m² Sopra XPS 40 mm |  |  | 11.08 | ONCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
4.2 Mamposterías
4.2.1 | m³ Muro de mampostería. |  |  | 242.75 | DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
4.3 Forjados
4.3.1 | m Vigueta de madera aserrada120x70 |  |  | 9.55 | NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
4.3.2 | m² Tablero de madera estructural OSB 22 mm |  |  | 34.29 | TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
4.3.3 | m² Lámina de impacto GEOPANNEL INPAT |  |  | 10.05 | DIEZ EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
4.4 Otros
4.4.1 | m² Bóveda de escalera formada por dos tableros de ladrillo cerámico. |  |  | 141.41 | CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
4.4.2 | m Peldañeado de escalera. |  |  | 23.73 | VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
5 Cubiertas
5.1 | m Vigueta de madera aserrada 120x80 |  |  | 12.39 | DOCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
5.2 | m² Rehenchido de yeso |  |  | 13.59 | TRECE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
5.3 | m² Tablero de madera estructural OSB 22 mm inclinado |  |  | 36.24 | TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
5.4 | m² Geotextil no tejido, poliester Rooftex V |  |  | 2.78 | DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
5.5 | m² Capa 20 mm de NHL-3,5 inclinado |  |  | 26.02 | VEINTISEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS
5.6 | m² Aislamiento térmico por el exterior de cubiertas inclinadas 120mm |  |  | 34.89 | TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
5.7 | m² Lámina Dupont Dyvek Pro |  |  | 10.17 | DIEZ EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
5.8 | m² Cobertura de tejas cerámicas. |  |  | 62.41 | SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
5.9 | m Canalón visto de piezas preformadas |  |  | 19.38 | DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
6 Albañilería
6.1 | m² Trasdosado Pladur entramado madera |  |  | 38.77 | TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
6.2 | m² Tabique Pladur doble entramado madera separado 30 mm |  |  | 63.44 | SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
6.3 | m² Tabique Pladur entramado sencillo madera |  |  | 51.72 | CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
6.4 | m² Aislamiento termoacústico interior mediante panel de algodón regenerado Geopannel PYL 2.0 de espesor 60 mm y conductividad 0,034 W/mk |  |  | 14.06 | CATORCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
6.5 | m² Barandilla escalera |  |  | 49.2 | CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
6.6 | Ud Remate de chimenea |  |  | 20.31 | VEINTE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
6.7 | m Bancada cocina |  |  | 100.02 | CIEN EUROS CON DOS CÉNTIMOS
6.8 | m² Isla Cocina |  |  | 153.53 | CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
6.9 | m Umbral puerta piedra caliza abujardada |  |  | 97.18 | NOVENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
6.10 | Ud Tapa acceso Aljibe |  |  | 128.94 | CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
6.11 | m² Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones |  |  | 15.27 | QUINCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
7 Restauración
7.1 | m² Decapado de pintura o barniz existente en superficie de elemento estructural de madera. |  |  | 10.75 | DIEZ EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
7.2 | m² Limpieza de pavimento cerámico |  |  | 11.63 | ONCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
8 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
8.1 Carpintería exterior
8.1.1 | Ud CEM01 |  |  | 2032.79 | DOS MIL TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
8.1.2 | Ud CEM02 |  |  | 2115.43 | DOS MIL CIENTO QUINCE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
8.1.3 | Ud CEM03 |  |  | 470.03 | CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS
8.1.4 | Ud CEM04 |  |  | 508.84 | QUINIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
8.1.5 | Ud CEM05 |  |  | 884.65 | OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.1.6 | Ud CEM06 |  |  | 953.13 | NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
8.1.7 | Ud CEM07 |  |  | 2115.78 | DOS MIL CIENTO QUINCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
8.1.8 | Ud CEM08 |  |  | 853.65 | OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.1.9 | Ud CEM09 |  |  | 809.58 | OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
8.1.10 | Ud CEM10 |  |  | 425.13 | CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
8.1.11 | Ud CEM15 |  |  | 725.33 | SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
8.1.12 | Ud CEM16 |  |  | 860.78 | OCHOCIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
8.1.13 | Ud CEM17 |  |  | 4633.53 | CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
8.1.14 | Ud CEM18 |  |  | 4738.59 | CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
8.2 Carpintería interior
8.2.1 | Ud CIM01 |  |  | 311.16 | TRESCIENTOS ONCE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
8.2.2 | Ud CIM02 |  |  | 263.58 | DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
8.2.3 | Ud CIM03 |  |  | 212.99 | DOSCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
8.2.4 | Ud CIM04 |  |  | 245.92 | DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
8.2.5 | Ud CIM05 |  |  | 178.59 | CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
8.2.6 | Ud CIM06 |  |  | 228.34 | DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
8.2.7 | Ud CIM07 |  |  | 323.33 | TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
8.3 Vidrios
8.3.1 | m² Extraclean 6/16A/4 Extraclean |  |  | 165.64 | CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
8.3.2 | m² Extraclean 4+4/16A/4+4 Extraclean |  |  | 254.4 | DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
9 Instalaciones
9.1 instalación de saneamiento
9.1.1 | Ud Red interior de evacuación para aseo. |  |  | 253.69 | DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
9.1.2 | Ud Red interior de evacuación para aseo. |  |  | 302.36 | TRESCIENTOS DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
9.1.3 | Ud Red interior de evacuación para cocina. |  |  | 132.62 | CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
9.1.4 | m Colector 110 mm de diámetro. |  |  | 15.41 | QUINCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
9.1.5 | m Colector 125 mm de diámetro. |  |  | 17.77 | DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
9.1.6 | m Bajante en el interior del edificio para aguas residuales y pluviales. |  |  | 12.33 | DOCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
9.1.7 | Ud Fosa séptica compacta, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). |  |  | 3587.47 | TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
9.2 Instalalción eléctrica
9.2.1 Cuadros eléctricos
9.2.1.1 | Ud Caja general protección y medida |  |  | 324.73 | TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
9.2.1.2 | Ud Cuadro general de distribución |  |  | 2299.09 | DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
9.2.1.3 | Ud Cuadro secundario de distribución planta primera |  |  | 429.22 | CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
9.2.1.4 | Ud Cuadro secundario de distribución en habitaciones |  |  | 213.79 | DOSCIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
9.2.1.5 | Ud Batería automática de condensadores, para 50 kVAr de potencia reactiva, de 4 escalones con una relación de potencia entre condensadores de 1:1:1:1, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, con contactores y fusibles. |  |  | 1019.38 | MIL DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
9.2.2 Circuitos eléctricos
9.2.2.1 | m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. |  |  | 3.75 | TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
9.2.2.2 | m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. |  |  | 2.93 | DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
9.2.2.3 | m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. |  |  | 1.68 | UN EURO CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
9.2.2.4 | m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. |  |  | 1.48 | UN EURO CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
9.2.2.5 | m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. |  |  | 0.83 | OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
9.2.2.6 | m Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción. |  |  | 0.55 | CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
9.2.2.7 | m Canalización de 16 mm de diámetro (para cable de 1,5 mm2 de sección) |  |  | 0.66 | SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
9.2.2.8 | m Canalización de 20 mm de diámetro (para cable de 2,5 y 4 mm2 de sección) |  |  | 0.81 | OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
9.2.2.9 | m Canalización de 25 mm de diámetro (para cable de 6 mm2 de sección) |  |  | 0.94 | NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
9.2.2.10 | m Canalización de 32 mm de diámetro (para cable de 10 mm2 de sección) |  |  | 1.16 | UN EURO CON DIECISEIS CÉNTIMOS
9.2.2.11 | m Canalización de 40 mm de diámetro (para cable de 25 mm2 de sección) |  |  | 1.46 | UN EURO CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
9.2.2.12 | Ud Toma de tierra con pica. |  |  | 216.37 | DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
9.2.2.13 | m Conductor de tierra. |  |  | 4.37 | CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
9.2.2.14 | Ud Red de equipotencialidad. |  |  | 25.31 | VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
9.2.3 Iluminación
9.2.3.1 | Ud Alumbrado de emergencia, modelo Via Led de la marca NORMALUX, flujo luminoso 175 lúmenes. |  |  | 29.4 | VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
9.2.4 Mecanismos
9.2.4.1 | Ud Base de toma de corriente empotrada. |  |  | 8.8 | OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
9.2.4.2 | Ud Interruptor empotrado. |  |  | 9.04 | NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
9.2.4.3 | Ud Conmutador empotrado. |  |  | 9.67 | NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
9.2.4.4 | Ud Zumbador SOS para aseos, gama básica, tensión de alimentación 230 V, con tapa con rejilla, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado. |  |  | 26.74 | VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
9.3 Instalación fontanería
9.3.1 | m Tubería para montante, empotrada en la pared. |  |  | 5.43 | CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
9.3.2 | Ud Instalación interior para aseo. |  |  | 320.67 | TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
9.3.3 | Ud Instalación interior para aseo con ducha. |  |  | 377.73 | TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
9.3.4 | Ud Instalación interior para cocina. |  |  | 301.1 | TRESCIENTOS UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
9.3.5 | Ud Llave de paso. |  |  | 20.17 | VEINTE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
9.3.6 | m Tubería para instalación interior, empotrada en la pared. |  |  | 5.25 | CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
9.4 Ventilación
9.4.1 Equipos
9.4.1.1 | Ud Sistema Integrado de ahorro de la ventilación (SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-25.08EC o equivalente. |  |  | 1359.38 | MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
9.4.1.2 | Ud Unidad de Ventilación Inteligente VMC DF Compacta de Alto Rendimiento, marca SIBER, modelo DF EVO 2, o similar. |  |  | 223.25 | DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
9.4.1.3 | Ud Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, modelo TD-500/150-160 SILENT ECOWATT "S&P" o equivalente, de dos velocidades, potencia máxima de 50 W, caudal máximo de 555 m³/h, de 200 mm de diámetro y 295 mm de longitud, nivel de presión sonora |  |  | 77.38 | SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
9.4.2 Sistemas de conducción de aire
9.4.2.1 | m² Conducto de lana mineral. |  |  | 57.61 | CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
9.4.2.2 | Ud Boca extractor IMPULSOR plástico regulable BOR-100 o equivalente |  |  | 4.9 | CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
9.4.2.3 | m Suministro y montaje de conducto circular de ventilación formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. |  |  | 10.79 | DIEZ EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
9.5 Sanitarios y griferías
9.5.1 | Ud Barra de apoyo abatible de 80cm Medinox BG0800CS |  |  | 87.05 | OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
9.5.2 | Ud Barra de apoyo ángulo 3 ptos Medinox BD0700CS |  |  | 75.56 | SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
9.5.3 | Ud Barra de apoyo recta Medinox BR0750CS |  |  | 39.5 | TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
9.5.4 | Ud Asiento ducha accesible Mediclinics G01JDS43W1 |  |  | 164.77 | CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
9.5.5 | Ud Inodoro adosado a pared de tanque bajo compact modelo ONA de ROCA |  |  | 391.3 | TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS
9.5.6 | Ud Inodoro movilidad reducida con tanque bajo Roca Access |  |  | 365.89 | TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
9.5.7 | Ud Grifería empotrada lavabo IMEX MONZA GLM039 |  |  | 155.02 | CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
9.5.8 | Ud Grifería empotrada ducha pared+móvil IMEX MONZA GPM039 |  |  | 317.22 | TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
9.5.9 | Ud Lavabo mural Fineceramic ONA de Roca |  |  | 294 | DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
9.6 Instalación de calefacción
9.6.1 | Ud Equipo aire-agua, bomba de calor aerotérmica, para producción de A.C.S. y calefacción. |  |  | 14088.62 | CATORCE MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
9.6.2 | Ud Radiador BAXI Dubal 80 14 elementos |  |  | 370.32 | TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
9.6.3 | Ud Radiador BAXI Dubal 80 16 elementos |  |  | 414.34 | CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
9.6.4 | Ud Radiador BAXI Dubal 80 12 elementos |  |  | 326.29 | TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
9.6.5 | Ud Radiador BAXI Dubal 80 15 elementos |  |  | 392.33 | TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
9.7 Instalación fotovoltaica
9.7.1 | Ud Módulo fotovoltaico 530Wp SR-72M530HLPro |  |  | 215.03 | DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
9.7.2 | Ud Inversor SUNNY BOY 3.0 |  |  | 937.5 | NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
9.7.3 | Ud Estructura metálica para módulos fotovoltaicos sobre cubierta |  |  | 123.27 | CIENTO VEINTITRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
9.7.4 | ml Línea monofásica solar 4mm² rojo/negro |  |  | 5.28 | CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
9.7.5 | Ud Cuadro protecciones continua |  |  | 134.04 | CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS
9.7.6 | Ud Cuadro protecciones alterna |  |  | 197.02 | CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS
9.7.7 | ml Lin ES07Z1-K 2x4+TT4 Afumex Quick System en c\tubo CHF Ø20 |  |  | 6.94 | SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10 Revestimientos y tratamientos
10.1 Paredes
10.1.1 | m Impermeabilización EVAC Dry50 30 Revestech |  |  | 26.93 | VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.1.2 | m² RI3- Porcelánico tipo Marazzi Zellige |  |  | 50.05 | CINCUENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
10.1.3 | m² RI4- Pintura a la cal vertical interior |  |  | 12.72 | DOCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.1.4 | m² RI4- Pintura a la cal vertical exterior |  |  | 14.05 | CATORCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
10.1.5 | m² Pintura al silicato vertical interior |  |  | 7.37 | SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.2 Techos
10.2.1 | m² Falso techo continuo de placas de yeso laminado. Sistema "KNAUF". |  |  | 19.65 | DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.2.2 | Ud Trampilla para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Sistema "KNAUF". |  |  | 41.66 | CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.2.3 | m Tabica para falso techo registrable de placas de yeso laminado. |  |  | 36.35 | TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.2.4 | m² Guarnecido y enlucido de yeso. |  |  | 12.92 | DOCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.2.5 | m² Pintura a la cal horizontal interior |  |  | 14.55 | CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.2.6 | m² Pintura al silicato sobre paramento interior de yeso o escayola. |  |  | 11.02 | ONCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS
10.3 Suelos
10.3.1 | m² Pavimento interior barro cocido 37x18 |  |  | 59.63 | CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.3.2 | m² Pavimento recuperado barro cocido 37x18 |  |  | 21.67 | VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.3.3 | m² Impermeabilización EVAC Dry50 30 Revestech |  |  | 26.25 | VEINTISEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
10.3.4 | m² Pavimento interior de gres porcelánico esmaltado TAU Sassy 1200x600mm. Colocación en capa fina. |  |  | 73.35 | SETENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.3.5 | m² Tarima de madera para interior. |  |  | 31.68 | TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.3.6 | m Revestimiento de peldaños: huella-tabica |  |  | 62.12 | SESENTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
10.4 Acabados
10.4.1 | m² Aceite de linaza |  |  | 11.67 | ONCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.4.2 | m² Consolidación superficial de muro de mampostería. |  |  | 28.88 | VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.4.3 | m² Lijado pintado elementos metálicos |  |  | 11.4 | ONCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
11 Señalización y equipamiento
11.1 | Ud Extintor manual polvo seco polivalente,6kg,presión incorporada,c |  |  | 174.8 | CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
11.2 | Ud Pictograma fotoluminiscente salida habitual, MTC3216-P (F, EC090 |  |  | 33 | TREINTA Y TRES EUROS
11.3 | Ud Pictograma fotoluminiscente recorrido de evacuación a salida de |  |  | 33 | TREINTA Y TRES EUROS
11.4 | Ud Pictograma fotoluminiscente instalación de protección contra inc |  |  | 33 | TREINTA Y TRES EUROS
12 Gestión de residuos
12.1 | Ud Transporte de residuos inertes con contenedor. |  |  | 97.56 | NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
12.2 | Ud Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes a gestor autorizado. |  |  | 48.14 | CUARENTA Y OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
13 Control de calidad y ensayos
13.1 | Ud Inspección OCA Electricidad |  |  | 242.8 | DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
13.2 | Ud Control de calidad según vigente normativa. |  |  | 98.72 | NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
14 Seguridad y salud
14.1 Medidas de protección colectiva
14.1.1 | m Vallado perimetral de delimitación de excavaciones abiertas. |  |  | 3.05 | TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
14.1.2 | m Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción, con barandilla. |  |  | 7.96 | SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
14.1.3 | Ud Tapón de plástico para protección de extremo de armadura. |  |  | 0.22 | VEINTIDOS CÉNTIMOS
14.1.4 | m Pasarela peatonal de circulación en cubierta inclinada. |  |  | 11.67 | ONCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
14.1.5 | Ud Extintor ABC |  |  | 21.12 | VEINTIUN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
14.1.6 | Ud Extintor CO2 |  |  | 33.36 | TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
14.2 Medidas de protección individual
14.2.1 | Ud Casco. |  |  | 0.35 | TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.2.2 | Ud Sistema anticaídas. |  |  | 107.27 | CIENTO SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
14.2.3 | Ud Sistema de sujeción y retención. |  |  | 99.14 | NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
14.2.4 | Ud Protector ocular. |  |  | 3.1 | TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
14.2.5 | Ud Pantalla soldador |  |  | 7.33 | SIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
14.2.6 | Ud Par de guantes riesgo mecánico |  |  | 5.06 | CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
14.2.7 | Ud Par de guantes riesgo electrico |  |  | 15.72 | QUINCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
14.2.8 | Ud Par de guantes soldador |  |  | 3.4 | TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
14.2.9 | Ud Juego de orejeras |  |  | 1.5 | UN EURO CON CINCUENTA CÉNTIMOS
14.2.10 | Ud Calzado de seguridad |  |  | 28.42 | VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
14.2.11 | Ud Par de polainas |  |  | 6.32 | SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
14.2.12 | Ud Ropa de protección |  |  | 11.73 | ONCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
14.2.13 | Ud Bolsa portaherramientas |  |  | 3.64 | TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14.2.14 | Ud Par de rodilleras |  |  | 4.73 | CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
14.2.15 | Ud Mascarilla autofiltrante |  |  | 5.74 | CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14.3 Instalaciones
14.3.1 | Ud Alquiler de cabina de aseo portátil sin conexiones a la red, con inodoro químico. |  |  | 193.65 | CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.3.2 | Ud Alquiler de caseta vestuario |  |  | 185.45 | CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.3.3 | Ud Transporte de caseta |  |  | 310.56 | TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
14.3.4 | Ud Accesorios de vestuario |  |  | 529.68 | QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.3.5 | h Limpieza de caseta o local provisional. |  |  | 17.13 | DIECISIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
14.4 Señalización
14.4.1 | m Valla trasladable |  |  | 10.75 | DIEZ EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.4.2 | m Cinta bicolor |  |  | 1.44 | UN EURO CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14.4.3 | Ud Paleta de paso alternativo |  |  | 3.7 | TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
14.4.4 | Ud Cartel general indicativo de riesgos |  |  | 9.73 | NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
14.4.5 | Ud Señal de extintor |  |  | 5.36 | CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
14.4.6 | Ud Señal de prohibición |  |  | 4.78 | CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
-